## Sheet1
W ¦Code 005: Low ambient temperature ¦ HVAC,AIR3000 | Warnings | wWarning | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W ¦Code 006: High ambient temperature ¦ HVAC,AIR3000 | Warnings | wWarning | 1 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W ¦Code 015: Low delivery temperature ¦ HVAC,AIR3000 | Warnings | wWarning | 2 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W ¦Code 016: High delivery temperature ¦ HVAC,AIR3000 | Warnings | wWarning | 3 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W ¦Code 017: Low external temperature ¦ HVAC,AIR3000 | Warnings | wWarning | 4 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W ¦Code 029: Insufficient unit ¦ HVAC,AIR3000 | Warnings | wWarning | 5 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W ¦Code 055: Return fan maintenance ¦ HVAC,AIR3000 | Warnings | wWarning | 6 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W ¦Code 056: Delivery fan maintenance¦ HVAC,AIR3000 | Warnings | wWarning | 7 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W ¦Code 068: Cooling fan controller fault ¦ HVAC,AIR3000 | Warnings | wWarning | 8 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W ¦Spare ¦ HVAC,AIR3000 | Warnings | wWarning | 9 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W ¦Spare ¦ HVAC,AIR3000 | Warnings | wWarning | 10 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W ¦Spare ¦ HVAC,AIR3000 | Warnings | wWarning | 11 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W ¦Spare ¦ HVAC,AIR3000 | Warnings | wWarning | 12 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W ¦Spare ¦ HVAC,AIR3000 | Warnings | wWarning | 13 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W ¦Spare ¦ HVAC,AIR3000 | Warnings | wWarning | 14 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
W ¦Spare ¦ HVAC,AIR3000 | Warnings | wWarning | 15 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 011: Forced shut-down ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm1 | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 012: Air expulsion ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm1 | 1 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 018: Recuperator alarm ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm1 | 2 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 019: Heating elements safety thermostat ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm1 | 3 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 020: Air differential pressure switch ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm1 | 4 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 025: Filter differential pressure switch ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm1 | 5 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 026: Delivery fan thermal switch ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm1 | 6 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 027: Return fan thermal switch ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm1 | 7 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 030: Heating modules alarm ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm1 | 8 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 034: Humidifier alarm ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm1 | 9 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 040: ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm1 | 10 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 073: Heating coil anti-freeze ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm1 | 11 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 074: Precooling/Preheating coil antifreeze ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm1 | 12 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 090: Slave no-link ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm1 | 13 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 091: Expansion 1 no-link ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm1 | 14 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 092: Expansion 2 no-link ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm1 | 15 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 093: Expansion 3 no-link ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm2 | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 094: Expansion 4 no-link ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm2 | 1 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 095: Expansion 5 no-link ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm2 | 2 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 400: Probe 10 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm2 | 3 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 401: Probe 1 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm2 | 4 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 402: Probe 2 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm2 | 5 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 403: Probe 3 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm2 | 6 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 404: Probe 4 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm2 | 7 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 405: Probe 5 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm2 | 8 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 406: Probe 6 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm2 | 9 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 407: Probe 7 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm2 | 10 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 408: Probe 8 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm2 | 11 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 409: Probe 9 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm2 | 12 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 411: Exp 1 Probe 1 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm2 | 13 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 412: Exp 1 Probe 2 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm2 | 14 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 413: Exp 1 Probe 3 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm2 | 15 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 414: Exp 1 Probe 4 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm3 | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 421: Exp 2 Probe 1 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm3 | 1 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 422: Exp 2 Probe 2 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm3 | 2 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 423: Exp 2 Probe 3 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm3 | 3 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 424: Exp 2 Probe 4 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm3 | 4 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 431: Exp 3 Probe 1 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm3 | 5 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 432: Exp 3 Probe 2 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm3 | 6 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 433: Exp 3 Probe 3 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm3 | 7 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 434: Exp 3 Probe 4 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm3 | 8 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 441: Exp 4 Probe 1 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm3 | 9 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 442: Exp 4 Probe 2 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm3 | 10 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 443: Exp 4 Probe 3 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm3 | 11 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 444: Exp 4 Probe 4 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm3 | 12 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 451: Exp 5 Probe 1 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm3 | 13 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 452: Exp 5 Probe 2 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm3 | 14 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 453: Exp 5 Probe 3 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm3 | 15 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 454: Exp 5 Probe 4 err ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm4 | 0 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Code 111: Humidity probe return error ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm4 | 1 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Spare ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm4 | 2 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Spare ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm4 | 3 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Spare ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm4 | 4 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Spare ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm4 | 5 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Spare ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm4 | 6 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Spare ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm4 | 7 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Spare ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm4 | 8 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Spare ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm4 | 9 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Spare ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm4 | 10 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Spare ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm4 | 11 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Spare ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm4 | 12 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Spare ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm4 | 13 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Spare ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm4 | 14 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0
A ¦Spare ¦ HVAC,AIR3000 | Errors | wAlarm4 | 15 | On rising edge | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | False | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | False | 0 | 0 | 0